PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E URBANISMO

MEMORIAL DESCRITIVO

DO PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO CANABRAVA

1 - Objetivo do memorial

Instruir a execução da implantação do Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico na quadra poliesportiva do bairro Canabrava – Unaí (MG).

2 – Obra

Implantação/execução de Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico na quadra poliesportiva do bairro Canabrava – Unaí (MG).

3 – Local

Quadra poliesportiva do Bairro Canabrava – Unaí (MG).

4 - Normas Gerais

4.1 – Placa da obra e conteiner

Deverá ser fornecida e colocada pela empresa responsável pela execução da obra, com a devida identificação, em local elevado para se evitar a sua retirada por terceiros.

Caso haja necessidade, a empresa deverá alocar um ou mais contêineres para guarda de materiais e equipamentos que serão utilizados na obra.

4.2 – Administração

A empresa responsável deverá alocar profissionais devidamente capacitados para garantir a qualidade dos serviços, bem como a segurança de seus funcionários.

Os materiais e/ou produtos a serem utilizados deverão ser armazenados, quando necessário o for, de modo que suas características originais sejam preservadas e que não interfiram na circulação dos envolvidos com a obra.

Todas as etapas da implantação da obra deverão seguir, obrigatoriamente, as especificações e/ou detalhamentos previstos no projeto, às normas da ABNT, às disposições constantes das normas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais – CBMMG e recomendações/prescrições dos materiais a serem utilizados na obra.

A obra será vistoriada, periodicamente, pelo Departamento responsável.

Após o término da obra, a implantação do projeto deverá ser vistoriada e aprovada pelo CBMMG.

- – Medidas de segurança a serem adotadas

  - – Saídas/sinalização de emergência

Visa a indicação, com as sinalizações devidas, da rota de fuga, orientando ações de combate e auxiliando a evacuação das pessoas pelas vias/rotas de saída de escape da edificação.

  - - Iluminação de emergência

Com o objetivo de proporcionar a iluminação necessária para assegurar a saída do público da edificação, em caso de incêndio, deverá ser empregado o uso de luminárias autônomas, ligadas à rede de energia e/ou a bateria.

  - – Rede de alarme e detecção

Objetiva alertar os ocupantes e/ou visitantes da edificação, em tempo hábil e necessário, em caso de incêndio, para a devida evacuação em condições de segurança.

  - – Extintores de incêndio

Conforme as especificações, deverá compatibilizar o agente extintor com a classe de incêndio, em função da atividade proposta. Deverão possuir selo de conformidade do INMETRO, lacrados e com validade em dia.

- – Considerações finais

A conclusão da implantação da presente obra só se dará após a vistoria e aprovação do Corpo de Bombeiros Militar de Unaí (MG).

Unaí (MG), 19 de agosto de 2022.