MEMORIAL DESCRITIVO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E NORMAS DE EXECUÇÃO, MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# INTRODUÇÃO E ESCOPO

O presente documento objetiva apresentar as especificações técnicas e as normas de medição e pagamento para contratação de empresa de engenharia visando à execução dos serviços de uma praça.

O recurso é através de recurso próprio. Uma praça localizada no bairro Sagrada Família, no município de Unaí MG.

Em linhas gerais, o serviço abrangerá a construção de uma praça, um espaço determinado para um espaço de convivência, bancos em concreto, vegetação rasteira e arbórea, e piso em concreto formando o traçado proposto em projeto.

RRT

Caberá a contratada a responsabilidade técnica de execução dos serviços objeto da contratação, devendo preparar a anotação de responsabilidade técnica, com posterior pagamento referente à respectiva taxa, conduzindo todo e qualquer procedimento junto ao Conselho Regional do profissional responsável.

Administração, ferramentas, EPI e EPC

Todos os custos relacionados à Administração local relativos à execução dos serviços, tais como, horas do engenheiro (a) ou arquiteto (a), horas do encarregado (s), ferramentas, Segurança e Medicina do Trabalho – incluindo equipamentos de proteção individual e coletiva – Segurança do local - entre outros, deverão ser considerados em composição de preço unitário próprias.

A administração do serviço deverá contar necessariamente com dedicação de um turno (08 horas diárias) do encarregado experiente para o acompanhamento das atividades/serviços, e dedicação do profissional responsável técnico, por no mínimo 60 horas mensais, no local dos serviços.

Placa de Identificação do Serviço

No canteiro, ou em local determinado pela fiscalização, será colocada placa indicativa em chapa zincada com acabamento em pintura esmalte sintético ou de lona com estrutura metálica e letreiro adesivado, medindo 3,00 x 2,00m, apresentando as características do serviço, obedecendo ao modelo fornecido pela JFPB.

Limpeza permanente, inclusive retirada de entulho

É fundamental que A CONTRATADA mantenha todo o local e entorno limpos, dada sua característica. Também deverá ser considerado a remoção diária de entulho, devendo a caçamba ficar posicionada em local a ser definido pela FISCALIZAÇÃO.

À medida que as etapas da obra forem concluídas, A CONTRATADA deverá providenciar a limpeza final dos locais readequados a fim de que possam ser vistoriados pela FISCALIZAÇÃO.

A CONTRATADA será responsável pela limpeza da área, ao término dos serviços, que deverá entregar o ambiente em condição de uso imediato.

PISOS

Regularização

Regularização da superfície receberá o piso em concreto moldado in loco. Durante a execução deve-se observar o nivelamento do piso, para que não haja problemas na montagem e nivelamento do encontro do piso com o meio fio, o mesmo deverá ser realizado o sarrafeamento e desempeno do concreto para que a superfície fique mais lisa. Após a execução, o ambiente deverá estar limpo. Todo o piso deverá conter as juntas de dilatação a cada 2.00 metros.

A medição será por metro quadrado do piso.

MOBILIÁRIO

Bancos

Implantação de bancos tipo padrão do município, sendo este em concreto.  A locação deverá seguir o projeto arquitetônico.

Imagem ilustrativa

Mesa

Implantação de mesa redonda (desenho em jogo de xadrez) em concreto com quatro bancos fixos.

Imagem ilustrativa

VEGETAÇÃO

Para a vegetação rasteira a grama São Carlos, aplicada após correção do solo.

O período de pega, durante 40 dias deverá ser acompanhado pela contratada.

Unaí, 23 de Março de 2023

______________________________________

Flávia Luizi Arquiteta e Urbanista